Czechowice-Dziedzice, 30.09.2022 r.

Znak sprawy: OPS.ZO.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. Remont pokrycia dachowego, remont tarasu oraz remont zadaszenia w budynku Dziennego Domu Senior+ w Czechowicach-Dziedzicach

Postępowanie realizowane  jest na podstawie  Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto  wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Czechowice-Dziedzice

Plac Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP 6521713295

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37

43-502 Czechowice-Dziedzice

repr. przez Renatę Buryło – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego, remontu tarasu oraz remontu zadaszenia w budynku Dziennego Domu Senior+ w Czechowicach-Dziedzicach, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót remontowych (załącznik nr 5) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 6).

Część dachowa:

- Wymiana wpustu dachowego,

- Jednokrotne pokrycie papą podkładową i nawierzchniową połaci dachowej,

- Wymiana obróbek blacharskich,

- Odbicie i uzupełnienie tynków na ścianach, filarach, pilastrach,

- Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi.

Taras:

- Rozbiórka pokrycia z papy,

- Rozbiórka obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów,

- Rozbiórka pokrycia z papy z dachów betonowych,

- Rozebranie konstrukcji drewnianej,

- Montaż konstrukcji drewnianej,

- Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową,

- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi po wcześniejszym rozebraniu starego ocieplenia,

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Zadaszenie:

- Rozebranie starego pokrycia z papy,

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej.

- Istotne warunki zamówienia:

Wyceny robót należy wykonać w oparciu o zakres robót oraz zgodnie z zasadami sztuki     budowlanej. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wymagania w zakresie wykonania:

- przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poż., sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami Zamawiającego nie wykraczającymi poza ustalony zakres robót;

- prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt wykonawcy,  a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go zamawiającemu w terminie na dzień odbioru;

- użyte do wykonania materiały własne wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym
i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- kolorystykę użytych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym, dostosować i dobrać do istniejących;

- zapewnienie kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów budowlanych i innych;

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;

- ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody.

- W razie konieczności, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/dokonanie zgłoszeń w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 19.12.2022 r.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym – załącznik nr 1.  Cenę ofertową stanowi cena brutto za wykonany przedmiot zamówienia.

- Obliczenie ceny ofertowej powinno zawierać cenę wykonania dokumentacji projektowej i cenę wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń.

- Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz inne koszty, a w szczególności podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym koszty oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego na czas trwania robót, koszty prac odtworzeniowych, porządkowych, wywozu i utylizacji powstałych odpadów, koszty pomiarów
i sprawdzeń.

- Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanych załączników, dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisów.

- Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (gdy cyfr po przecinku jest więcej niż dwie stosuje się metodę zaokrąglania polegającą na podniesieniu o jeden liczby znajdującej się na miejscu dziesiątek, jeśli wartość trzeciej cyfry (setek) po przecinku wynosi 5 i więcej. Natomiast w dół, jeśli jej wartość to 4 lub mniej).

- Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług .

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sposób rozliczenia Wykonawcy: wynagrodzenie ryczałtowe

- Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

- Termin i miejsce składania ofert:

Wykonawca złoży ofertę na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć:

- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

i przesłać na adres sekretariat@ops-czdz.pl

W przypadku trudności przesłania oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, ofertę należy czytelnie podpisać, opieczętować i przesłać skanem na adres sekretariat@ops-czdz.pl

Ofertę należy przesłać do dnia 10.10.2022 r., do godziny 12:00

- Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

…………………………, e-mail: ……………………………..

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;

  - Zmiany warunków lub terminów prowadzenia postępowania ofertowego;

  - Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 4.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do treści złożonej oferty.

Dokument podpisany przez:

Renata Buryło

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

      - Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

      - Załącznik nr 2 – informacja RODO.

      - Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 14 RODO.

      - Załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy.

      - Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna.

      - Załącznik nr 6 – przedmiar robót.